工程量清单编制说明

一、工程概况

1.工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程

2.建设地点：北京市朝阳区

3.比选范围：包括但不限于切改线部分、燃气报警、外线部分、内线部分等系统的材料设备供应、安装及调试（包含与厨房内新排风系统和烟罩灭火系统的联动调试）、通气验收及保修，并为比选人提供免费技术培训操作保养等全部内容。

二、编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2021年《北京市建设工程计价依据---预算消耗量标准》。

2.本项目招标图纸。

3.其他相关法律法规。

三、其他需要说明事项

- 低压带气接线（坑探）、低压带气切线（坑探）按项计入清单；

- 管件工程量依据图纸计入清单；

- 燃气地面标识牌按个计入清单；

- 焊缝X射线探伤按项计入清单；

- 测量费、防腐检测费按市场化询价计入。