控制价编制说明

一、工程概况

1.工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程

2.建设地点：北京市朝阳区

3.比选范围：包括但不限于切改线部分、燃气报警、外线部分、内线部分等系统的材料设备供应、安装及调试（包含与厨房内新排风系统和烟罩灭火系统的联动调试）、通气验收及保修，并为比选人提供免费技术培训操作保养等全部内容。

二、编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2021年《北京市建设工程计价依据---预算消耗量标准》。

2.《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）〉的通知》（京建法﹝2019﹞9号）、《关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知 》（京建发〔2022〕190号）。

3.北京市住房和城乡建设委员会关于调整北京市建设工程规费费率的通知（京建发【2019】333号文）。

4.《关于重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知》（京建发〔2019〕141号）。

5.本项目招标图纸。

6.其他相关法律法规。

7.《北京市工程造价信息》2025年第4期。

三、其他需要说明事项

（一）通用说明

1.人工工日单价按照《北京市工程造价信息》2025年第4期人工市场价取中值计入。

2.安全文明施工措施费按最低限价计入。

3.企业管理费、利润按费率取值区间中值计入。

4.本项目未列暂列金。

（二）专业说明

- 低压带气接线（坑探）、低压带气切线（坑探）按项计入清单，单价为市场化询价；

- 管件工程量依据图纸计入；

- 燃气地面标识牌按个计入；

- 焊缝X射线探伤按项计入；

- 测量费、防腐检测费按市场化询价计入。