燃气切改线工程图纸补充说明

1、拆除部分“破水泥路面”参考J007-3~4（93J007-4）(30,SSL25,15)，面层厚度30cm。

2、拆除部分“破建构筑物基础”无钢筋，素混凝土厚度50cm。

3、红线内不需考虑恢复，土方回填至现有路面标高，红线外考虑恢复。

4、接线保护井参考91SB8 P43中压凝水器做法。