## 汇总表
高速·时代御府项目维修维保工程（2025）报价汇总表
序号 | 名称 | 合计金额（元） | 其中： 肥西公司（元） | 其中： 安之联（元） | 备注
一 | 总包工程 | 0 | 0 | 0
二 | 装饰装修工程 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 0 | 0 | 0

## 总包工程
总包维修工程维修清单 | [7 empty] | 分摊
序号 | 维修类别 | 维修内容 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 小计（元） | 备注 | 肥西 工程量 | 小计（元） | 安之联 工程量 | 小计（元）
（一） | 外墙维修（含设备平台位置）
1） | 外墙缝隙、孔洞用防水材料塞缝填实 | 1.对外墙墙体缝隙、孔洞等用防水材料塞缝填实； 2.需符合方案和工程指令说明； | 处 | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
2） | 涂刷防水涂料 | 1.涂刷JS防水涂料； 2.涂膜遍数、厚度:2遍、厚1.2mm； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
3） | 外墙凿除清理 | 1.外墙基层及面层按指定范围凿除； 2.清理干净； 3.建筑垃圾清运按物业指定地点有序堆放； | m | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
4） | 外墙（飘窗）渗水维修 | 1.基层和面层凿除； 2.查找渗漏点进行维修后，挂20mmх20mm钢丝网用抗裂砂浆粉墙两遍恢复； 3.清理干净； 4.垃圾清运到小区指定地点堆放； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
5） | 墙面真石漆/涂料恢复 | 1.刮腻子要求:刮柔性耐水腻子两道，磨光；2.弹性底涂；3.贴缝格纸，用喷枪喷涂主材2遍，除去美纹纸后涂刷透明面漆2遍 | ㎡ | 50 |  | 0 | 品牌要求：三棵树、华润、固克、水性科天 | 25 | 0 | 25 | 0
（二） | 平屋面及露台渗漏维修
1） | 屋面渗漏处环氧树脂注浆处理 | 1.从室内对屋面渗漏处进行注浆处理， 2.注浆排数，注浆深度，注浆孔直径符合方案和工程指令说明 ； | 处 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
2） | 屋面地砖、地面铲除 | 1.原防水层、保温层、基层、面砖面层按指定范围切割； 2.按指定范围铲除 、清净； 3.建筑垃圾清运按物业指定地点有序堆放； | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
3） | 混凝土缝隙、孔洞处理 | 1.沿原渗漏裂缝开槽并清理干净; （槽宽30mm-50mm, 槽深20mm-40mm；单个点扩孔∅≥50mm）; 2.对混凝土结构缝隙、孔洞等用防水材料塞缝填实； 3.需符合方案和工程指令说明； | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
4） | 管道、烟道等交界处处理 | 1、对维修范围内出屋面管道、烟道等进行节点防渗漏处理； 3.符合方案和工程指令说明； | 处 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
5） | 找坡层恢复 | 1.清理基层； 2.最薄处30厚（最厚处100厚）C25细石砼2%找坡层，随浇随抹平 | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
6） | 涂刷防水涂料 | 1.涂刷JS防水涂料；2.涂膜遍数、厚度:2遍、厚1.2mm；3.符合方案和工程指令说明； | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
7） | SBS防水卷材及非固化橡胶沥青防水涂料恢复（蓄水） | 1.热熔法施工SBS防水、运输及二次搬运 ；2.厚度3mmSBS+2mm非固化橡胶沥青防水涂料； | ㎡ | 10 |  | 0 | 1、品牌要求：东方雨虹、科顺、宏源、卓宝。2、3mm厚度：平均值≧3mm,最小值≧2.7mm。3、卷材在(4~50)℃任一产品温度下展开,在距卷芯1000mm长度外不应有10mm以上的裂纹或粘结。 | 5 | 0 | 5 | 0
8） | 保温材料（挤塑板B1级）恢复 | 挤塑板厚度10㎝ | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
9） | 每增加5mm厚挤塑板保温；（减少也参考此价格减少） | 挤塑板每增减5mm厚 | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
10） | 细石混凝土保护层（平屋面） | 1.4㎝厚C20细石混凝土； 2.振捣、找平、压光； 3.运输及二次搬运； 4.内配Φ4双向@200钢筋网片；屋面设置3m*3m分隔缝（钢筋断开），内嵌高分子密封油膏（缝宽15，与女儿墙交界处缝宽30）； | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
11） | 屋面砖恢复 | 1.屋面砖恢复； 2.干水泥擦缝； 3.缸砖规格尺寸按原图纸设计效果及现场外墙面砖效果恢复原样； | ㎡ | 10 |  | 0 | 含缸砖价格（暂定64元/㎡），以实际价格结算 | 5 | 0 | 5 | 0
（三） | 坡屋面渗漏维修
1） | 屋面渗漏处环氧树脂注浆处理 | 1.从室内对屋面渗漏处进行注浆处理； 2.注浆排数，注浆深度，注浆孔直径符合方案和工程指令说明 ； | 针 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
2） | 揭瓦 | 1.按指定范围揭瓦、成品保护； 2.建筑垃圾清运按物业指定地点有序堆放 | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
3） | 清理基层及面层 | 1.屋面原防水层及基层、面层按指定范围切割、清理干净； 2.建筑垃圾清运按物业指定地点有序堆放； | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
4） | 混凝土缝隙、孔洞用防水材料塞缝填实 | 1.对混凝土结构缝隙、孔洞等用防水材料塞缝填实； 2.需符合方案和工程指令说明； | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
5） | 管道、烟道等交界处处理 | 1、对维修范围内出屋面管道、烟道等进行节点防渗漏处理； 3.符合方案和工程指令说明； | 处 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
6） | 防水砂浆找平层恢复 | 1.清理基层； 2.20厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂）找平层，2遍成活； | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
7） | 涂刷防水涂料 | 1.涂刷JS防水涂料； 2.涂膜遍数、厚度:2遍、厚1.2mm； 3.符合方案和工程指令说明； | ㎡ | 10 |  | 0 | 品牌要求：东方雨虹、科顺、宏源、卓宝。 | 5 | 0 | 5 | 0
8） | SBS防水卷材恢复（蓄水） | 1.热熔法施工SBS防水、运输及二次搬运 ； 2.厚度4mmSBS改性沥青防水卷材，基层处理剂； | ㎡ | 10 |  | 0 | 品牌要求：东方雨虹、科顺、宏源、卓宝。 | 5 | 0 | 5 | 0
9） | 保温材料（挤塑板）恢复 | 挤塑板厚度60mm； | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
10） | 每增加5mm厚挤塑板保温；（减少也参考此价格减少） | 挤塑板每增减5mm厚 | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
11） | 细石混凝土保护层 | 1.浇注厚度为40厚以内;(c20)； 2.振捣、找平、压光； 3.运输及二次搬运； 4.内配Φ4双向@150钢筋网片；屋面设置3m*3m分隔缝（钢筋断开），内嵌高分子密封油膏（缝宽15）； | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
12） | 挂瓦条恢复 | 1.挂瓦条更换； 2.按照设计及现场实际挂瓦条规格型号； | m | 20 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0
13） | 盖瓦 | 1.砖红色油毡瓦专用钢钉固定； 2.垃圾清运至物业指定位置 | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
14） | 换瓦 | 1.破损瓦片进行更换； | 块 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
（四） | 地下室维修
1） | 渗水处基层凿除清理 | 1.渗水处基层凿除； 2.按指定范围铲除 、清理干净； 3.建筑垃圾清运按物业指定地点有序堆放； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
2） | 地下室底板和墙面、顶板渗漏点注浆（环氧树脂） | 1.底板和墙面、顶板漏水处注浆； 2.符合方案和工程指令说明; | 针 | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
3） | 地下室底板和墙面、顶板渗漏点注浆（纳米水溶剂） | 1.底板和墙面、顶板漏水处注浆； 2.符合方案和工程指令说明; | 针 | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
4） | 开槽埋管引水 | 1、对地下室地面进行开槽； 2.埋设半截面50mmPVC管； 3.细石混凝土恢复； 4.符合方案和工程指令说明 | m | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
5） | 对地下室外围土层纳米水溶剂注胶 | 1、对地下室外围土层漏水处注浆； 2.符合方案和工程指令说明 | 处 | 20 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0
6） | 堵漏王封堵施工缝、管道穿墙孔洞 | 堵漏王封堵施工缝、管道穿墙孔洞 | 处 | 20 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0
7） | 细石混凝土地坪 | 1.基层铣刨地面、速水泥浆一道，浇注厚度为10cm厚C25细石混凝土（其中水磨石地面为C30细石混凝土），内配Φ6双向@200钢筋网片； 2.振捣、找平、压光； 3.排水沟或集水坑周围两米范围内找坡，最薄处50厚； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
8） | 地下室地面地坪漆恢复（含出入口带图案地坪漆） | 1.基层清理； 2.涂刷底漆； 3.涂刷面漆； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
9） | 地下室墙面、顶面面层恢复 | 1、墙面2厚防霉耐水白色腻子两遍刮平打磨，防霉无机涂料（一底二面），A级，100高黑水泥踢脚线；2、顶棚喷涂深灰色防霉无机涂料，A级 | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
（五） | 厨房、卫生间、阳台渗漏维修
1） | 对缝隙、孔洞、管根、阴角处等用防水材料塞缝填实 | 1.对缝隙、孔洞、管根、阴角处等用防水材料塞缝填实； 2.需符合方案和工程指令说明； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
2） | 楼地面防水砂浆找平层（面层） | 1.基层清理； 2.防水水泥砂浆找平厚20mm； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
3） | 墙地面JS防水（蓄水） | 1.基层处理（清理修补）； 2. 铺涂膜防水层； 3.JS防水涂料； 4.涂膜遍数、厚度:2遍、地面厚1.5mm，墙面厚1.2mm；蓄水试验； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
4） | 顶面防水恢复 | 1.基层处理（清理修补）； 2、喷涂0.5mm厚JS防水涂料 | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
5） | 拆装烟道止回阀 | 拆除→更换→安装 | 只 | 20 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0
6） | 烟道止回阀，堵塞等缺陷修复 | 清理，修复 | 处 | 20 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0
7） | 卫生间排水支管道漏水处理 | 1.拆除卫生间铝扣板吊顶； 2.更换管道漏水的管道、接头、检查口；3.通水试验； 4.铝扣板恢复； | 处 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
8） | 卫生间排水立管道漏水处理 | 1.拆除墙地砖、砖砌墙体、壁龛、吊顶、基层等找到水管漏水点2.更换维修漏水点的管道及配件；3.通水试验4.恢复砌筑墙体5、涂刷JS防水6、恢复墙砖（含美缝）、壁龛（打胶） | 处 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
（六） | 现浇梁板裂缝维修
1） | 现浇板地面裂缝找平层拆除 | 1.沿着裂缝拆除现浇板地面找平层或保护层； 2.清理干净；3.建筑垃圾清运按物业指定地点有序堆放； | m | 20 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0
2） | 现浇板顶棚裂缝找平层拆除 | 1.沿着裂缝拆除现浇板顶棚找平层或保护层； 2.清理干净；3.建筑垃圾清运按物业指定地点有序堆放； | m | 20 |  | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0
3） | 楼板等结构裂缝注浆（环氧树脂） | 1.楼板等结构裂缝注浆（环氧树脂）； 2.符合方案和工程指令说明； | 针 | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
5） | 铺贴碳纤维布 | 1.铺贴碳纤维布，300g碳纤维布； 2.符合方案和工程指令说明； | ㎡ | 50 |  | 0 | 按单层计入 | 25 | 0 | 25 | 0
6） | 内墙、天棚批腻子恢复 | 1.刷胶水； 2.环氧树脂参石膏粉带网批刷； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
7） | 内墙、天棚乳胶漆恢复 | 1.磨光，补底漆； 2.油漆品种、刷漆遍数：喷刷弹性底层涂料一道；喷刷乳胶漆面漆，两遍成活； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
8） | 楼地面水泥砂浆找平层（面层） | 1.基层清理 ；2.地面面层水泥砂浆找平厚20mm； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
（七） | 消防工程
1） | 消火栓箱体 | 拆除→更换→安装 | 个 | 4 |  | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0
2） | 灭火器 | 缺失或过质保期的灭火器补充 | 个 | 4 |  | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0
3） | 管道安装 | 不分规格综合报价（含施工管理利润等一切含税费用，含辅材和配件（如三通、束节、弯头等），但不含主材费用） | m | 10 |  | 0 | 不含主材价格 | 5 | 0 | 5 | 0
4） | 管道支吊架制作、安装 | 1、材质：角钢、型钢等 2、除锈、刷漆：除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道。 | kg | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
5） | 管道打压调试 | 打压测试维修后水管渗漏情况； | 次 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
6） | 消防报警设备及线路检修 | 专业人员检修 | 工日 | 4 |  | 0 | 主材及配件费用参照原设备、材料厂家报价 | 2 | 0 | 2 | 0
7） | 应急集中电源 | 拆除→更换→安装 | 个 | 4 |  | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0
（八） | 零星工程
1） | 计日人工（技术工） | 1、维修技术工 | 天 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
2） | 计日人工（普工） | 1、勤杂工 | 天 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
3） | 计日人工（高空作业） | 1、仅指室外高空作业，维修技术工 2、综合考虑高空、高处、脚手架1、放绳及吊篮作业等一切安全防护及各项施工措施费用。 | 天 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
4） | 大挖机械台班费（220型） | 8小时，含机械进出场费 | 台班 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
5） | 小挖机械台班费（120型） | 8小时，含机械进出场费 | 台班 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
6） | 垃圾运输车 | 8方 | 每车 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
7） | 升降机 | 8小时 | 台班 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
8） | 登高车（小型） | 8小时 | 台班 | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
总计 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1、以上单价为全费用固定综合单价（除清单约定可调整以外）：已含完成各项目施工内容的全部费用，包括但不限于人工费，材料费，机械费（含机械进退场及场内外运输费等）、施工水电费、管理费、利润、措施费、垃圾清运、成品保护费及税金等一切费用。
2、以上所有恢复均须按原设计要求实施。

## 装饰装修工程
装饰装修维修工程维修清单 | [7 empty] | 分摊
序号 | 维修类别 | 维修内容 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 小计（元） | 备注 | 肥西 | 小计（元） | 安之联 | 小计（元）
（一） | 室内装饰装修工程
1） | 墙面空鼓、裂缝、不平整、起砂铲除 | 1.按指定范围切割、凿除需处理部位面层、基层； 2.清理干净； 3.建筑垃圾清运按物业指定地点有序堆放； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
2） | 墙面镀锌铁丝网格布 | 1. 制作铺贴网格布； 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网加固，网孔中距小于20*20（mm);钢丝直径不小于1mm； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
3） | 墙面304不锈钢网 | 1. 制作铺贴网； 2.材料品种、规格:304不锈钢网加固，网孔中距小于20*20（mm);钢丝直径不小于0.5mm； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
4） | 抹灰面恢复 | 1.底层12厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂）找平层，2遍成活，划出纹道； 2.面层6厚1:2.5水泥纤维砂浆压实抹光； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
5） | 粉刷石膏抹灰面恢复 | 1.底层10厚粉刷石膏找平层，2遍成活，压实抹光； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
6） | 保温内墙抹灰面恢复 | 1.底层10厚无机保温砂浆找平层； 2.面层抗裂砂浆压实抹光； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
7） | 墙面涂料层铲除 | 1.铲除渗漏部位的涂料面层； 2.建筑垃圾清运按物业指定地点有序堆放； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
8） | 墙面批腻子 | 1. 基层清理； 2.批成品腻子两遍，强度符合腻子墙面规范要求； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
9） | 墙面无机涂料恢复 | 1.复补腻子，磨光，补底漆； 2.油漆品种、刷漆遍数:喷刷弹性底层涂料一道；喷刷乳胶漆面漆，两遍成活； | ㎡ | 50 |  | 0 | 耐擦洗≥5000次 | 25 | 0 | 25 | 0
10） | 室内墙地砖空鼓注浆 | 1.墙地砖打细孔；2、注入胶粘剂；3.细孔美容处理 | 处 | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
11） | 墙砖地砖、墙地面石材铲除（含粘结层） | 1.卫生间墙砖、地砖、石材、地面层指定范围切割； 2.按指定范围铲除、清理干净； 3.建筑垃圾清运按物业指定地点有序堆放； | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
12） | 室内地砖恢复 | 1.清理基层、素水泥浆一道；2.找平层厚度20mm以内、砂浆配合比1：3材料为水泥砂浆；3.结合层厚度10mm、砂浆配合比1:2、材料为水泥砂浆；4.面层材料符合原拆除地砖、规格厚度要求； | ㎡ | 50 |  | 0 | 含墙砖价格暂定64元/㎡，以实际价格结算 | 25 | 0 | 25 | 0
13） | 室内墙砖恢复 | 1.清理基层、界面剂一道；2.材料为专用粘结剂；3、墙砖背面刷双组份背胶；4.面层材料符合原拆除地砖、规格厚度要求 | ㎡ | 50 |  | 0 |  | 25 | 0 | 25 | 0
14） | 石膏板吊顶拆除 | 1.按指定范围对吊顶进行拆除、切割； 2.建筑垃圾清运按物业指定地点有序堆放； | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
15） | 墙面批腻子 | 1. 基层清理； 2.批成品腻子两遍，强度符合腻子墙面规范要求 | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
16） | 石膏板恢复 | 1.基层材料种类、规格：纸面石膏板基层，2400mm×1200mm×12mm； 2.防潮型普通板，用镀锌丝与覆面龙骨固定； 3.嵌缝材料种类：纸面石膏板接缝、处刮嵌腻子，贴嵌缝纸带；4.制作铺贴网格布； 网孔中距为4*4（mm);单位面积重量为130kg/m2； | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
17） | 顶面无机涂料恢复 | 1.复补腻子，磨光，补底漆；2.油漆品种、刷漆遍数:喷刷弹性底层涂料一道；喷刷外墙防水乳胶漆面漆，两遍成活； | ㎡ | 10 |  | 0 | 耐擦洗≥5000次 | 5 | 0 | 5 | 0
18） | 门窗硅胶缺陷修复 | 清理，修复 | m | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
19） | 户内精保洁 | 维修全部完成后，户内精保洁 | ㎡ | 10 |  | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0
总计 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1、以上单价为全费用固定综合单价（除清单约定可调整以外）：已含完成各项目施工内容的全部费用，包括但不限于人工费，材料费，机械费（含机械进退场及场内外运输费等）、施工水电费、管理费、利润、措施费、垃圾清运、成品保护费及税金等一切费用。
2、以上所有恢复均须按原设计要求实施。